ИБП SolarX SX-NB1000T/01

ИБП SolarX SX-NB1000T/01 (VFI по стандарту IEC 62040-3) с двойным преобразованием энергии – наиболее передовое технологичное решение для электросетей с низким качеством электроэнергии.

Источники бесперебойного питания SolarX являются наиболее эффективным решением, благодаря ряду технических преимуществ, таких как:

- выходное напряжение и частота на выходе ИБП не зависят от входной сети

- чистая синусоида на выходе ИБП;

- 100% защита питаемой нагрузки от всех существующих помех в электросети;

- максимально широкий диапазон входного напряжения с регулировкой выходного напряжения;

- ИБП данного класса, адаптированы лучше других для работы с внешними батареями;

- возможность работы с генераторной установкой.

Основное назначение ИБП SolarX SX-NB1000T/01:

Источники бесперебойного питания SolarX SX-NB1000T/01  применяются для надежной защиты оборудования и критичных систем, а также ответственных нагрузок в районах с нестабильной частотой и колебаниями амплитуды напряжения (входная сеть может иметь серьезные помехи).

Область применения:

- медицинская техника,

- IT-оборудование,

- системы автоматического управления,

- контрольно-измерительные приборы,

- отопительная техника,

- а также оборудование, особенно чувствительное к качеству входного электропитания.

- Тип архитектуры: Двойное преобразование (On-line VFI IEC 62040-3)

- Тип исполнения:  Напольный

- Форма выходного сигнала:  Чистая синусоида

- Аккумуляторная батарея: 2 шт х 12 В 9 Ач (внутренняя)

- Мощность, ВА/Вт: 1000/800~900

- Напряжение аккумуляторной батареи, В: 24

- Коэффициент мощности: 0,8 – 0,9

- Количество фаз (вход/выход): 1/1

- Нижний порог входного напряжения, В: 115

- Верхний порог входного напряжения, В: 300

- Выходное напряжение, В: 220/230

- Частота электросети, Гц: 45- 54

- Точность напряжения при работе от батарей, %: ± 2

- Ток заряда батареи, А: 1

- Отображение информации: Индикация

- Рабочая температура, ºC: 0 ... +45

- Влажность, %: 20 ... 90 (без конденсата)

- Высота, мм: 220

- Ширина, мм: 145

- Глубина, мм: 355

- Масса, кг: 12

- Производитель: SolarX (Китай)

- Гарантия, мес: 12